## NASLOVNICA
građenje, projektiranje i nadzor nad gradnjom
Koprivnica, Trg Tomislava dr. Bardeka 4
INVESTITOR: | OPĆINA KOPRIVNIČKI IVANEC
Matije Gupca 12, 48314 Koprivnički Ivanec
OIB: 06545869317
GRAĐEVINA: | Rekonstrukcija sportskog objekta u Kunovcu
LOKACIJA: | KUNOVEC, kčbr. 2255 k.o. Kunovec
PROJEKTANTSKI TROŠKOVNIK
Rekonstrukcija sportskog objekta u Kunovcu
Izradio:
Vedran Petrović, dipl.ing.građ.
PETGRAD d.o.o.
Direktor: Vedran Petrović, dipl.ing.građ.
| KOPRIVNICA, | SVIBANJ | 2025.

## OPĆI UVJETI
OPĆI I TEHNIČKI UVJETI
Ovi opći uvjeti su sastavni dio troškovnika, i u svemu ih se treba pridržavati, osim ako u stavci troškovnika to nije drugačije navedeno. Prije izrade ponude izvoditelj može pregledati lokaciju budućeg gradilišta, radi ocjene uvjeta za organizaciju gradilišta i organizaciju izvedbe radova. Ovaj troškovnik je napravljen na temelju glavnog projekta. Ponuda mora biti izrađena na temelju danih podloga, kompletna i usuglašena s projektom. Izvođač je dužan prije početka radova proučiti projektnu dokumentaciju i o svim eventualnim primjedbama i uočenim nedostacima obavijestiti investitora odnosno projektanta i/ili nadzornog inženjera pismenim putem.Osim toga, izvođač je obvezan pridržavati se uputa projektanta/nadzora u svim pitanjima koja se odnose na izbor i obradu materijala i način izvedbe pojedinih detalja, ukoliko to nije već detaljno opisano troškovnikom, a naročito u slučajevima kada se zahtjeva izvedba van propisanih standarda. U slučaju da opis pojedine stavke nije dovoljno jasan, mjerodavna je samo uputa i tumačenje projektanta/nadzora. O tome se izvođač treba informirati već prilikom sastavljanja jedinične cijene. Sve eventualne nejasnoće izvođač treba riješiti s Investitorom prije davanja ponude, jer se naknadni zahtjevi neće uvažiti. Sav materijal koji se upotrebljava i oprema koja se ugrađuje mora odgovarati Hrvatskim standardima i propisanoj kvaliteti. Za sve ugrađene materijale, opremu potrebno je dostaviti dokaze kvalitete, protokole o ispitivanju kavlitete (voda dokaz o kvaliteti vode od Zavoda za javno zdravstvo, kanalizacija ispitivanje o vodonepropusnosti i sl.) na hrvatskom jeziku u svemu prema normativima i zakonima Republike Hrvatske, te uredbi Europske unije. Za sve elemente koji se ugrađuju potrebna je izmjera na objektu. Po donošenju materijala na gradilište, uz poziv izvoditelja, pregled materijala obavit će nadzorni inženjer i njegovo stanje konstatirati u građevinskom dnevniku (odgovara li predmetni materijal standardima i projektu). Zabranjena je upotreba materijala - osnovnog ili pomoćnog, koji nije predviđen opisom, nacrtima. detaljima, osim ukoliko nije dogovorno utvrđeno sa Investitorom i projektantom ili nadzornim inženjerom. Ukoliko izvođač ipak izvede radove na neodgovarajući način i od neodgovarajućih materijala, dužan je na svoj trošak izvesti iste od materijala tražene kvalitete i na opisan način, uz prethodno otklanjanje nekvalitetnih radova. Izvoditelj treba kvalitetu ugrađenih materijala i stručnosti radnika dokazati odgovarajućim atestima i uvjerenjima izdanim od strane za to ovlaštene organizacije. Po završetku izvedenih radova, ali i u toku radova ukoliko je nužno zbog usklađivanja s drugim izvoditeljima, izvoditelj radova je dužan počistiti radni prostor i susjedne prostore, plohe i prethodno izvedene radove koje je svojim radom zaprljao, ili iste radove dogovoriti sa drugim izvoditeljem, a sve to na svoj trošak uključivo i odvoz sveg otpadnog materijala na ovlašenu deponiju ili opreme s gradilišta. Cijene pojedinih radova moraju sadržavati sve elemente koji određuju cijenu gotovog proizvoda, a u skladu sa odredbama troškovnika. Ako u opisu stavke nije navedeno, svaka stavka iz troškovnika sadrži nabavu, dopremu i ugradnju/montažu materijala/opreme, te sav rad , materijal I pomočne skele I sl. potreban za izvršenje stavke. Ako izvođač sumnja u valjanost ili kvalitetu nekog propisanog materijala i drži da za takvu izvedbu ne bi mogao preuzeti odgovornost, dužan je o tome obavijestiti investitora i nadzornog inženjera ili projektanta s obrazloženjem i dokumentacijom pisanim putem . Konačnu odluku donosi projektant u suglasnosti s nadzornim inženjerom i investitorom , nakon proučenog prijedloga izvođača. Sve radove izvoditelj treba izvesti u skladu sa opisima iz troškovnika, nacrtima i detaljima izvedbe, te važećim standardima i tehničkim uvjetima za odgovarajuću vrstu radova obračunati u skladu sa važećim građevinskim normama. Ukoliko građevinske norme ne postoje za istu vrstu radova, treba se služiti tehničkim uvjetima za izvođenje odgovarajućih radova. U slučaju nesuglasica između građevinskih normi i tehničkih uvjeta, važeći su uvjeti obračuna i rada iz građevinskih normi. Pri radu treba obavezno primjenjivati sve potrebne mjere zaštite na radu te u jedničnu cijenu uključiti i sve potrebne skele za rad na siguran način, te zaštite od požara. Ukoliko nadzorni inženjer ustanovi da se izvoditelj ne pridržava pravila može mu se zabranit daljnji rad dok ga ne organizira u skladu s pravilima.
Izvoditelj je također dužan ukloniti sve zaštitne i pomoćne konstrukcije u roku koji je predviđen za izvođenje radova i na svoj trošak. U cijenu rušenja i demontaže uključiti : rušenje i / ili demontažu, razvrstavanje materijala po vrstama , utovar u vozilo, odvoz i zbrinjavanje uključivo i trošak zbrinjavanja na ovlaštenoj deponiji, a u slučaju sekundarnih sirovina korigirati cijenu prijevoza za iznos predane sekundarne sirove na ovlaštenu deponiju te čiščenje radilišta od zaostataka materijala od rušenja. U cijenu rušenja i demontaža uključiti i sve skele za rad na siguran način. Kod instalacija u cijenu ugraditi demontažu i blindiranje spoja na instalaciju. Sve stavke uključuju i čiščenje prostora nakon demontaža i rušenja. Obračun po jedinici mjere u sraslom stanju. Jedinična cijena sadrži sve nabrojano kod opisa pojedine grupe radova, te se na taj način vrši i obračun istih. Jedinične cijene primjenjivat će se na izvedbene količine bez obzira u kojem postotku iste odstupaju od količine u troškovniku. U cijenu koštanja treba uključiti izradu radioničkih nacrta za sve elemente koji nisu standardne proizvodnje, prvorazrednu izvedbu, kvalitetan atestirani dopremu, ugradnju, montažu i razmještaj. Ukoliko investitor odluči da se neki rad ne izvodi, izvođač nema pravo na odštetu, ako mu je investitor pravovremeno o tome dao obavijest. Izvođać radova je dužan prije početka radova kontrolirati kote postojećeg terena. Ukoliko se pokažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova je dužan pravovremeno o tome obavijestiti investitora i nadzornog inženjera, te zatražiti objašnjenja. Sve mjere u projektnoj dokumentaciji provjeriti u naravi. Sva kontrola se vrši bez posebne naplate. Izvođač je obvezan putem dnevnika registrirati sve izmjene i eventualna odstupanja od projekta. Prilikom izvođenja radova, izvoditelj treba zaštititi sve susjedne plohe, dijelove konstrukcije i prethodno izvedene radove na prikladan način a u skladu sa pravilima zaštite na radu, tako da ne dođe do oštećenja gore navedenoga. Troškove zaštite treba izvoditelj uračunati u jediničnu cijenu. Ukoliko ipak dođe do oštećenja prethodno izvedenih radova za koje je odgovoran izvoditelj ili njegov kooperant, dužan je iste o svom trošku dovesti u stanje prije oštećenja ili naručiti iste radove kod drugog izvoditelja na svoj teret. Popravak treba izvesti u primarno određenom roku ili dogovorno. Osim navedenih općih uvjeta, za određene grupe radova vrijede posebne opće napomene kojih se zajedno sa ovim općim uvjetima treba pridržavati. Opći uvjeti na pojedinih grupa radova odnose se na sve stavke radova te grupe, osim ako u opisu stavke nije drugačije opisano. Ukoliko materijal u pojedinim stavkama nije naznačen ili nije dovoljno jasno preciziran u pogledu kvalitete, izvođač je dužan upotrijebiti prvoklasni materijal. Jediničnom cijenom treba obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi: a) Materijal Svaki opis predmeta nabave i formuliranje tehničkih specifikacija upućivanjem na europske norme, europska tehnička odobrenja, zajedničke tehničke specifikacije, međunarodne norme, druge tehničke referentne sustave koje su utvrdila europska normizacijska tijela, nacionalne norme, nacionalna tehnička odobrenja ili nacionalne tehničke specifikacije (uz uvažavanje redoslijeda prioriteta), koje se odnose na projektiranje, izračun i izvođenje radova, te uporabu robe, podrazumjeva nedvojbenu jednakovrijenost tehničkih karakteristika predmeta nabave, bez posebnog navođenja. Prije nuđenja radova potrebno izvršiti uvid u postojeće stanje na licu mjesta. Pod cijenom materijala podrazumijeva se dobavna cijena materijala koji sudjeluju u radnom procesu, kako osnovnih materijala, tako i pomoćnih. U cijenu je uključena i cijena transportnih troškova bez obzira na prijevozno sredstvo, sa svim prijenosima, utovarima i istovarima materijala, te podizanjima na mjesto ugradbe, kao i uskladištenje i čuvanje na gradilištu. U cijenu je također uključeno i davanje potrebnih uzoraka, (prema zahtjevu i odredbama zskonskih propisa i investitora ili projektanta). b) Rad U kalkulaciju treba uključiti sav rad, kako glavni, tako i pomoćni, te sav unutrašnji transport, kako horizontalni tako i vertikalni. Ujedno treba uključiti i rad oko zaštite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnog atmosferskog utjecaja vrućine, hladnoće, padalina i sličnog. Sva potrebna čišćenja nakon završetka pojedinog rada, kod svih građevinskih i obrtničkih radova treba uključiti u jedinične cijene stavki, tj. neće se posebno plaćati.
c) Izmjere Ukoliko nije u pojedinoj stavci dan način rada, izvođač se u svemu treba pridržavati propisa HRN-a za pojedinu vrstu rada, prosječnih normi u građevinarstvu i uputa proizvođača materijala koji se upotrebljava ili ugrađuje. d) Zimski i ljetni rad Ukoliko je u ugovoreni termin izvršenja radova uključen i zimski, odnosno ljetni period, to se neće izvođaču priznati nikakve naknade za rad pri niskoj, odnosno visokoj temperaturi, te zaštita konstrukcija od smrzavanja, vrućine i atmosferskih nepogoda: sve to mora biti uključeno u jediničnu cijenu. Za vrijeme ljetnih, odnosno zimskih razdoblja izvođač ima štititi objekt od smrzavanja, odnosno od prebrzog sušenja uslijed visokih ljetnih temperatura. e) Faktori U jediničnu cijenu izvođač ima pravo faktorom obuhvatiti i slijedeće radove, koji se neće zasebno platiti, kao naknadni rad, i to: mjere higijenske i zaštite na radu svih radnika i osoba na gradilištu kompletnu režiju gradilišta uključujući dizalice, mehanizaciju i sl najamne troškove za posuđenu mehanizaciju, koju izvođač sam ne posjeduje, a potrebna je pri izvođenju radova nalaganje temelja prije iskopa (nanosna skela) sva ispitivanja materijala i ugrađenih uređaja. uređenje gradilišta po završetku pojedine grupe radova, sa otklanjanjem i odvozom otpadaka i šute, ostataka građevinskog materijala, inventara, pomoćnih objekata i sl, privremena regulacija prometa. Uskladištenje materijala i elemenata do njihove ugradbe, uključivo i osiguranje privremene deponije. Nikakvi režijski sati niti posebne naplate po navedenim radovima neće se posebno priznati, jer sve ovo treba biti uključeno u jediničnu cijenu. Prema ovom uvodu, opisu stavaka i grupi radova treba sastaviti jediničnu cijenu za svaku stavku troškovnika. f) Skele+ Sve vrste radnih skela, bez obzira na visinu, ulaze u jediničnu cijenu dotičnog rada. Skela mora biti na vrijeme postavljena, kako ne bi došlo do zastoja u radu. Pod pojmom skele podrazumijeva se i prilaz istoj, te ograda. Također, kod zemljanih radova u jediničnu cijenu ulaze razupore, te mostovi za prebacivanje kod iskopa većih dubina. Pod skelama se podrazumijevaju prilazi i mostovi koji služe prilikom betoniranja pojedinih armiranobetonskih konstrukcija. Postavljene skele služe za izvedbu svih radova na objektu. g) Ostalo U jedinične cijene stavki trebaju biti uračunati svi radovi i potrebni materijali, koji eventualno nisu posebno specificirani u samom troškovniku, a koji su (prema uzancama struke i pravilima dobrog zanata) potrebni za kvalitetan završetak rada, opisanog stavkom troškovnika. Po završetku radova, izvoditelj zajedno sa nadzornim inženjerom treba zapisnički ustanoviti kvalitetu izvedenih radova. Ukoliko se ustanovi da su radovi izvedeni nekvalitetno, izvoditelj je dužan iste ponovo izvesti u traženoj kvaliteti ili iste naručiti kod drugog izvoditelja, a sve u najkraćem dogovorenom roku i na svoj trošak. Po završetku svih radova na objektu izvođač je dužan ukloniti privremene objekte, očistiti gradilište i sva ostala
prekopavanja dovesti u prvobitno stanje, te o svom trošku odgovarajućim sredstvima čišćenja, pranja i sl., dovede cijelu predmetnu građevinu sa instalacijama u potpuno čisto i ispravno stanje i u tom ih stanju odražavati do predaje na korištenje. Sva odstupanja stvarno izvedenih količina u odnosu na količine predviđene projektantskim troškovima (+ ili -) obračunati će se prema stvarno izvršenim radovima što će se sporazumno riješiti između predstavnika izvođača i nadzornog inženjera odnosno investitora. Ukoliko se tijekom gradnje ukaže opravdana potreba za manjim odstupanjima od troškovnika ili njegovim izmjenama, izvođač je dužan prethodno pribaviti suglasnost investitora i nadzornog inženjera. Ako tijekom izvedbe radova dođe do promjena ili potrebe za izvedbom naknadnih i nepredviđenih radova, izvoditelj je dužan prije početka izvedbe tih radova tražiti suglasnost nadzornog inženjera putem upisa u građevinski dnevnik, te pismenim putem uz analizu cijena i od ovlaštenog predstavnika investitora. Po prihvaćanju promjena, izvoditelj je dužan dati dopunsku ponudu na koju nadzorni inženjer daje suglasnost. Prije odobravanja nepredviđenih radova izvoditelju je zabranjeno izvođenje tih radova. Izvođač je obvezan putem građevinskog dnevnika registrirati sve izmjene i eventualna odstupanja od troškovnika. Svi vantroškovnički radovi koji se neće utvrditi na gore opisani način, neće se moći priznati u obračunu. Obračun radova vršiti će se prema stvarno izvedenim količinama radova utvrđenim putem građevinske knjige sa pripadajućim obračunskim nacrtima i ugovorenih jediničnih cijena, prema opisu stavaka troškovnika. Svi radovi na zaštitama i/ili izmještanjima komunalnih instalacija moraju se izvoditi uz znanje, odobrenje i prisustvo predstavnika komunalnih poduzeća. Projekti za izmještanje komunalnih instalacija, ukoliko komunalna poduzeća traže takve projekte, nisu obuhvaćeni ovim troškovnicima niti jediničnim cijenama. U zoni zahvata radova gdje postoje komunalne instalacije, predstavnici komunalnih poduzeća moraju označiti položaje i dubine postojećih instalacija i to u prisustvu izvođača radova i nadzornog inženjera. Navedeni radovi moraju biti uključeni u jedinične cijene stavaka troškovnika i neće se posebno obračunavati.
NAPOMENA: Sva potrebna ispitivanja nosivosti posteljice, pregleda geomehaničara, ugrađenog materijala, kvalitete ugrađenog beton, izrade projekta betona i dr. traženog prema projektu potrebno ukalkulirati u jedinične cijene ugrađenog materijala ili izvršenog rada.
Svi uvjeti opisani troškovnikom i programom kontrole odnose se na sve zasebne troškovnike.
Prije izvođenja svakog rada mora se izvršiti točno razmjeravanje i obilježavanje.
Rušenje, dubljenje i bušenje konstrukcije smije se vršiti samo uz suglasnost građevinskog nadzornog inženjera.
Prije početka radova izvođač mora načiniti kompletnu organizaciju gradilišta(ukalkulirati u jed.cijene pri davanju ponude) koju treba odobriti nadzorni inženjer, kako se postojeći dijelovi objekta ne bi oštetili.
Tijekom izvedbe radova neophodno je izvršiti sva kontrolna i završna mjerenja i ispitivanja na konstrukcijama i načiniti završna atestiranja - ukalkulirati u jedinične cijene.
Prilikom izvedbe radova izvoditelj treba poduzeti sve potrebne HTZ mjere i mjere za zaštitu na radu te mjere zaštite od požara.
U stavke uključena je upotreba svih potrebnih radninh i fasadnih skela, ljestvi i kranova za izvođenje radova - ukalkulirati u jedinične cijene. Upotreba navedenih sredstava isključivo sukladno mjerama zaštite na radu i važećim tehničkim propisima, pravilima struke i zakonima.

## OPĆI DIO
Registracija poduzeća

## 1.PRIPREMNI RADOVI
broj stavke | opis stavke | jm | količina | jedinična cijena | iznos stavke
1.00. | PRIPREMNI RADOVI
1.01. | UREĐENJE I OPREMANJE GRADILIŠTA
Uređenje i opremanje gradilišta. Stavka obuhvaća dovoz, postavljanje u pogonsko stanje, korištenje, demontiranje i odvoz svih privremenih objekata za radnike, materijal, alat, sanitarni čvor, uređaja, postrojenja, oplata, ukrućenja, građ. strojeva i transportnih sredstava koja će se koristiti na gradilištu uključivo i ograda oko gradilišta (ograda oko gradilišta mora biti fizčka barijera) i nanosnih skela te izvedbu konstrukcije za siguran prolaz ljudi. (U slučaju upotrebe kranskih dizalica ili kranova općenito iste je potrebno dodatno ograditi!). Stavka se odnosi na kompletan obuhvat zahvata odnosno predmetnu građevinu !
Ova stavka obuhvaća i dovoz na gradilište te pravilno skladištenje sveg potrebnog materijala koji će se koristiti kod izgradnje te saniranje svih površina koje su služile za privremeno deponiranje rastresitog materijala. Gradilište je potrebno održavati urednim, sa redovitim zbrinjavanjem građevinskog otpada.
Doprema zaštitne mreže i izrada osiguranja otvorenog rova za vrijeme izvođenja radova. Pod osiguranjem se smatra obostrano postavljanje ograde od zaštitne PVC mreže naračaste boje visine cca 1,0 m, veličine otvora cca 10 x 10 cm.
Stavka obuhvaća i trošak pripreme građenja, odnosno izrade projekta organizacije građenja (terminski planovi građenja u obliku gantograma, razrada tehnologije građenja,...).
| Stavka obuhvaća i sve režijske troškove gradilišta, te troškove najma prostora za skladištenje materijala i najma sanitarija. | kompl | 1 |  | 0
1.02. | TABLA GRADILIŠTA
| Nabava, doprema i ugradnja ploče kojom će se označiti gradilište i table upozorenja i obavijesti za kompletan obuhvat zahvata. Ploča mora sadržavati podatke u skladu s člankom 134. Zakona o gradnji (NN 153/2013, 20/17, 39/19, 125/19), tj. obavezno sadrži ime, odnosno tvrtku investitora, projektanta, izvođača i osobe koja provodi stručni nadzor građenja, naziv i vrstu građevine koja se gradi, naziv tijela koje je izdalo građevinsku dozvolu, klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj, datum izdavanja i pravomoćnosti, odnosno izvršnosti te dozvole i datum prijave početka građenja. U slučaju oštećenja ploče, izvođač će ju zamijeniti o svom trošku. Stavka obuhvaća i uklanjanje ploče po završetku izvođenja radova. | kom | 1 |  | 0
1.03. | DEMONTAŽA POSTOJEĆE STOLARIJE
Demontaža postojeće vanjske i unutarnje stolarije u dijelu postojeće građevine gdje se izvodi spoj sa dogradnjom. Demontiranu stolariju utovariti i odvesti na odgovarajuću deponiju do 15 km. Potrebno je osigurati zbrinjavanje otpada. U cijenu uključen sav rad alati i strojevi za ručno i strojno uklanjanje stolarije u kompletu sa dovratnicima odnosno pripadajućim konstruktivnim elementima kliznih vrata, postavljanje svih potrebnih skela i ljestvi. Radove izvoditi sukladno pravilima struke i zaštite na radu. Obračun po komadu demontirane stolarije.
| jednokrilni prozor dim 80/90 | kom | 1 |  | 0
| jednokrilni prozor dim. 140/140 | kom | 2 |  | 0
| dvokrilni prozor uk.dim. 180/140 | kom | 2 |  | 0
| jednokrilni prozor dim. 50/40 | kom | 4 |  | 0
| jednokrilni prozor dim 120/120 | kom | 1 |  | 0
| vanjska ulazna vrata dim. 100/240 | kom | 1 |  | 0
| vanjska ulazna vrata dim. 105/240 | kom | 1 |  | 0
| vanjska vrata drvena spremište 130/190cm | kom | 1 |  | 0
| unutarnja vrata 70/190 | kom | 1 |  | 0
| unutarnja vrata 85/190 | kom | 2 |  | 0
1.04. | DEMONTAŽA DRVENE OBLOGE - LAMPERIJA
| Demontaža i ponovna montaža drvenih obloga u interijeru. Stavka uključuje pažljivu demontažu, iznašanje iz objekta, utovar, odvoz i zbrinjavajne materijala na legalnu deponiju do 15 km. Na dijelovima gdje navedene površine graniče sa drugim materijalima npr. drvo, opeka i sl., potrebno je pažljivo odvojiti materijale da ne dođe do nepotrebnih oštećenja. Stavka obuhvaća i demontažu lamperije na stropovima i zidovima. Za sva nastala oštećenja i nastale troškove koja nisu dio zahvata u prostoru ove stavke i kompletnog troškovnika odgovara i podmiruje izvođač radova. Podloga mora biti u potpunosti očišćena i pripremljena za nanošenje slojeva predviđenih ovim troškovnikom. Jediničnom cijenom obuhvatiti sav potreban rad, alate, strojeve, skele i dr. za izvođenje radova do pune funkcionalnosti. Obračun po m2 izvedenih radova. | m2 | 110 |  | 0
1.05. | DEMONTAŽA DRVENIH PREGRADA
| Demontaža i ponovna montaža drvenih pregrada u interijeru. Stavka uključuje pažljivu demontažu, iznašanje iz objekta, utovar, odvoz i zbrinjavajne materijala na legalnu deponiju do 15 km. Stavka obuhvaća i demontažu drvenih pregrada u sanitarnim i ugostiteljskim prostorima komplet sa vratima. Na dijelovima gdje navedene površine graniče sa drugim materijalima npr. drvo, opeka i sl., potrebno je pažljivo odvojiti materijale da ne dođe do nepotrebnih oštećenja. Za sva nastala oštećenja i nastale troškove koja nisu dio zahvata u prostoru ove stavke i kompletnog troškovnika odgovara i podmiruje izvođač radova. Podloga mora biti u potpunosti očišćena i pripremljena za nanošenje slojeva predviđenih ovim troškovnikom. Jediničnom cijenom obuhvatiti sav potreban rad, alate, strojeve, skele i dr. za izvođenje radova do pune funkcionalnosti. Obračun po m2 izvedenih radova. | m2 | 22 |  | 0
1.05. | DEMONTAŽA, RAZBIJANJE I UKLANJANJE KERAMIČKIH PLOČICA
Razbijanje opločenja od keramičkih pločica. Stavka također uključuje čišćenje i izravnanje površina zida od žbuke preostale nakon demontaže pločica. U jediničnu cijenu uključiti iznašanje materijala iz objekta, utovar transport, odvoz i istovar na ovlaštenu deponiju te dostavu pratećih listova kao dokaz o zakonskom zbrinjavanju materijala. Podloga mora biti u potpunosti očišćena i pripremljena za nanošenje zaštitnih premaza i vezivnog materijala.
| demontaža zidnih pločica (sanitarije, kuhinje i dr.) | m2 | 50 |  | 0
| demontaža podnih pločica | m2 | 110 |  | 0
1.06. | GRAĐEVINSKA PRIPOMOĆ
Građevinska pripomoć za razne nespecificirane radove. Obračun isključivo prema upisu u građevinski dnevnik uz odobrenje nadzornog inženjera.
| NKV | h | 15 |  | 0
| KV | h | 15 |  | 0
1.07. | SKIDANJE STARE BOJE SA ZIDOVA I STROPOVA
| Struganje stare boje na stropovima i zidovima. Ukloniti slabo vezane dijelove boja, ručno ili mehanički, sve dok se ne dobije čista površina bez slabih dijelova, prašine, nečistoća, plijesni ili topivih soli. U cijenu stavke uključiti radnu skelu, iznošenje šute i utovar u kamion, sav ostali rad, te odvoz šute i otpadnog materijala na najbliži gradski deponij predviđen za prihvat takve vrste otpada. Podloga mora biti u potpunosti očišćena i pripremljenja za nanošenje zaštitnih premaza. | m2 | 35 |  | 0
1.08. | DEMONTAŽA I PONOVNA MONTAŽA RADIJATORA
| Zatvaranje dobave ogrijevne vode radijatorskog grijanja na postojećim razdjelniku i sabirniku. Ispuštanje ogrijevne vode sustava grijanja, te demontaža postojećih dijelova razvoda grijanja od postojećih razdjelnika i sabirnika pod stropom. Demontaža postojećeg radijatora zajedno sa radijatorskim ventilima i prigušnicama centralnog grijanja u pojedinim prostorijama. Stavka predviđa i izvedbu novog dijela razvoda cijevi(gdje će biti potrebno) za dovod ogrijevne vode (bušenje nadvoja i zidova, ugradnja zidnih prihvatnica, ugradnja cijevi, ventila, sav spojni i brtveni materijal i dr.) i ponovnu montažu radijatora i puštanje u pogon sustava grijanja. Obračun po kompletu. | kom | 3 |  | 0
1.09. | DEMONTAŽA POSTOJEĆE SANITARNE OPREME
| Demontaža sanitarne opreme, uključivo otpajanje od postojećih spojeva na instalaciju vodovoda i odvodnje. U jediničnu cijenu uključiti sav transport, utovar i zbrinjavanje materijala na legalnoj deponiji. Stavka obuhvaća nakon izvođenja građevinsko obrtničkih radova, montažu nove sanitarne opreme sa svim pripadajućim materijalom do fune funkcionalnosti. Obračun po kompletu. | komplet | 5 |  | 0
1.10. | ČIŠĆENJE PUKOTINA U SANITARNIM PROSTORIJAMA
Ručno ili mehaničko čišćenje pukotine zida minimalno 0,5 m
sa obje strane u predjelu oštećenja u prostorima sanitarija.
Potrebno ukloniti sve slabo prionjive dijelove konstrukcije.
Uklanjanje žbuke radi se lokalno ili punoplošno ako se utvrdi
da je veza između konstrukcije i žbuke po čitavoj površini zida nekvalitetna.
( žbuka , keramika, dijelovi pregrada, djelovi gips- karton stropova).
U cijeni stavke uključiti odvoz i zbrinjavanje materijala na deponij,
| te radove čišćenja i zaštite okolnih površina. | m2 | 5 |  | 0
1.11. | SKELA
| Dobava elementa, montaža, amortizacija i demontaža fiksne cijevne skela visine za izvođenje graditeljskih, obrtničkih i instalaterskih radova tokom kompletnog trajanja radova. Svi prevozi i prijenosi u cijeni. Izvesti po nalogu nadzornog inženjera. Po m2 stvarno izvedene skele. Stavka uključuje izradu projekta skele prije montaže, koji treba ovjeriti ovlaštena osoba. Montirana skela mora biti u skladu s pravilima zaštite na radu. Skelu je potrebno osigurati od prevrtanja sidrenjem u objekt, a od udara groma uzemljenjem. Potrebno je također izvesti pomoćne ljestve kako bi se osigurala vertikalna komunikacija po skeli. Podnice od daske ili čeličnog/aluminijskog tipskog profila d=5 cm. Zaštitna ograda visine 100 cm u odnosu na pod skele. U cijenu predvidjeti i zaštitnu mrežu po cijeloj površini, zaštitnim krovom na gornjoj etaži radi kontinuirane izvedbe radova, te zaštitu iznad ulaza radi sigurnog prolaza. Skela se montira uz pročelja objekta do visine 1,0 m iznad zidova atika. | m2 | 220 |  | 0
1.00. | Pripremni radovi ukupno : |  |  | 0 | 0

## 2.IZOLATERSKI RADOVI
broj stavke | opis stavke | jm | količina | jedinična cijena | iznos stavke
2.0. | IZOLAZERSKI RADOVI
2.01. | HIDROIZOLACIJA - polimer cementna
| Nabava materijala i izrada polimercementne hidroizolacije na podove i zidove objekta. Hidroizolacija se izvodi polimercementnim hidroizolacijskim premazom u 2 sloja ukupne debljine min. 2 mm, s tim da se u prvi sloj utisne mrežica od alkalno otpornih staklenih vlakana veličine okna 4 x 4,5 mm. Hidroizolaciju je potrebno uzdignuti 30cm na zid. Prije nanošenja podlogu pripremiti prema uputi proizvođača hidroizolacijske mase. Obračun po m2. | m2 | 8 |  | 0
4.0. | Izolaterski radovi ukupno : |  |  | 0 | 0

## 3.ZIDARSKI RADOVI
broj stavke | opis stavke | jm | količina | jedinična cijena | iznos stavke
0
3.0. | ZIDARSKI RADOVI |  |  | 0
0
3.01. | IZVEDBA PROZORSKIH KLUPČICA - vanjske |  |  | 0
| Nabava ,doprema i postava vanjskih granitnih prozorskih klupčica debljine 2 cm uključivo i fugiranje spoja sa prozorom i zidom trajnoelastičnim kitom u boji klupčice. Obračun po m postavljene kljupčice širine do 30 cm. Prije izrade mjere, provjeriti na licu mjesta. | m | 12 |  | 0
3.02. | SANACIJA PUKOTINA - TEMELJNI PREMAZ
Nanošenje temeljnog premaza na površinu zida kako bi se ostvarila bolja prionjivost sustava za popravak i pojačanje zidne konstrukcije. Sušenje 24h.
U cijeni stavke uključiti radove čišćenja i zaštite okolnih površina
| Obračun po m2 izvedene površine. | m2 | 5 |  | 0
3.03. | SANACIJA PUKOTINA - žbukanje
Saniranje pukotina alkalnootpornom mrežicom i
dvokomponentnim mortom.
Pukotine se zapunjavaju mortom.
Na podlogu se nanosi dvokomponentni
mort visoke duktilnosti.
Nakon nanošenja prvog sloja se dok je mort svjež umeće alkalnootporna mrežica.
armaturna mrežica od staklenih vlakana.
Dok je prvi sloj morta još uvijek svjež, preko mrežice
se nanosi još jedan sloj istovrsnog morta.
| U cijeni stavke uključiti radove čišćenja i zaštite okolnih površina | m2 | 5 |  | 0
3.04. | ZIDARSKA OBRADA ŠPALETA
| Zidarska obrada (zapunjavanja, brušenje i poravnjavanje) špaleta oko vanjske stolarije. Zidarska obrada špaleta izvodi se sa produženim mortom u tankom sloju do 1 cm debljine prije ugradnje stolarije. Zidarska obrada izvodi se zbog zadovoljenja uvjeta ugradnje stolarije prema RAL ugradnji ili jednakovrijedno - špalete moraju biti glatke. Špalete su prosječne širine 30 cm. U stavku uključeno dobava materijala i obrada te sav potreban rad, pribor, skela i odvoz materijala na odgovarajući deponij. Obračun po m'. | m' | 60 |  | 0
0
3.0. | Zidarski radovi |  |  | 0 | 0

## 4.STOLARSKI RADOVI
broj stavke | opis stavke | jm | količina | jedinična cijena | iznos stavke
4.0. | STOLARSKI RADOVI
4.01. | UNUTARNJA VRATA
Nabava, doprema i ugradnja unutatnjih drvenih jednokrilnih punih zaokretnih vrata sa drvenim dovratnikom. Dovratnik obuhvatni sa svim brtvama po izboru projektanta. Vratno krilo puno(cjevasta iverica). Dovratnik i vratno krilo završno obrađeni visokokvalitetnim pu lakom otpornim na habanje prema ral karti po odabiru projektanta. Okov vrata: nehrđajući čelik- trodjelni panti 2 kom., brava s profilnim cilindrom sa 3 kljuća i kvakom od nehrđajućeg čelika. Vrata izraditi prema projektnoj dokumentaciji i shemama stolarije.
Svi vijci i spojna tehnika od nehrđajućeg čelika.
Dekor prema odabiru projektanta.
Sve potrebne mjere uzeti prije same izrade na licu mjesta.
| vrata 70/190 | kom | 1 |  | 0
| vrata 85/190 | kom | 3 |  | 0
4.02. | IZVEDBA PROZORSKIH KLUPČICA - UNUTARNJE
| Nabava ,doprema i postava unutarnjih granitnih prozorskih klupčica debljine 2 cm uključivo i fugiranje spoja sa prozorom i zidom trajnoelastičnim kitom u boji klupčice. Obračun po m postavljene kljupčice širine do 25 cm. Prije izrade mjere, provjeriti na licu mjesta. | m | 12 |  | 0
4.03. | DOBAVA I UGRADNJA VRATA SANITARNIH KABINA
Izrada, doprema i montaža pregradnih stijena sanitarnih kabina sa jednokrilnim zaokretnim vratima. Stijena je uk. visine 2000 mm. Inox nogice visine 150 mm.
Dovratnici, stjene i vrata izrađeni u potpunosti od ploča visokotlačno prešanog laminata debljine 13 mm.
Vrata opremljena kuglom za otvaranje vrata i preklopnom "leptir" WC bravom s naznakom položaja slobodno-zauzeto i mogućnošću sigurnosnog otvaranja izvana. Brava i kugla izrađeni od higijenske Nylon plastike ili jednakovrijedno. Vrata ovješena na tri spojnice od eloksiranog aluminija sa mesinganim trnom. Dovratnici su u zid učvršćeni eloksiranim aluminijskim "U" profilom. Prednja i bočne linije ojačana i ukrućena gornjim ovalnim eloksiranim aluminijskim profilom.
Svi rubovi compact ploča završno obrađeni na CNC stroju sa skošenim rubovima (fazetirano).
Svi vijci i spojna tehnika od nerđajućeg čelika.
| Duljina prednje fronte 975 mm sa jednim vratni krilom svijetle širine 60 cm. Prije izrade mjere i smjer otvaranja provjeriti na licu mjesta. | kom | 2 |  | 0
| Duljina pregradne fronte 2000 mm. Prije izrade mjere provjeriti na licu mjesta. | kom | 1 |  | 0
4.0. | Stolarski radovi |  |  |  | 0

## 5.BRAVARSKI RADOVI
broj stavke | opis stavke | jm | količina | jedinična cijena | iznos stavke
5.0. | BRAVARSKI RADOVI
5.01. | DOBAVA I UGRADNJA PVC PROZORA
Izrada dobava i montaža vanjskih PVC otklopno zaokretnih prozora. Dovratnik i okvir krila izraditi od tipskih PVC profila s prekinutim toplinskim mostom, odvodom kondenzata i sustavom višestrukog brtvljenja. Boja završne obrade prema odabiru projektanta. Ugradnju izvesti prema smjernicama i pravilima RAL ugradnje ili jednakvrijedne ugradnje sa smjernicama dobavljača sistema ili jednakovrijednoj Ostakljenje IZO staklom - dva stakla niske emisije (dvije Low-E obloge) 4/16/4. Prije izrade mjere uzeti na licu mjesta. Koeficijent prolaska topline Uw ≤ 1,4 W/m2K.
U cijeni stavke uključen sav potreban spojni i montažni pribor. Obračun po komadu ugrađenog prozora do pune funkcionalnosti.
| jednokrilni prozor dim 80/90 | kom | 1 |  | 0
| jednokrilni prozor dim. 140/140 | kom | 2 |  | 0
| dvokrilni prozor uk.dim. 180/140 | kom | 2 |  | 0
| jednokrilni prozor dim. 50/40 | kom | 4 |  | 0
5.02. | VANJSKA VRATA - ČELIČNA
Izrada, doprema i ugradnja vanjskih dvokrilnih zaokretnih, samozatvarajućih, punih čeličnih vrata spremišta. Vratno krilo se sastoji od čeličnih pocinčanih limova ispunjenih izolacijskim materijalom. Vrata i dovratnici moraju zadovoljiti sve standarde i imati sve potrebne ateste. Brava s cilindrom i tri ključa ,okov kvaka/kvaka u ALU izvedbi na glavnom krilu. Dva panta po krilu.
| dvokrilna vrata 130/190 cm | kom | 1 |  | 0
5.03. | VANJSKA PVC VRATA
Izrada, dobava i ugradnja vanjskih ulaznih vrata i dovratnika u sistemu PVC profila s prekidom toplinskog mosta i povišenim izolativnim svojstvima, prema općim tehničkim uvjetima. U svemu prema pripadajućoj shemi (u cijenu uključiti pripadajuća dosvjetla, nadsvjetla i ostale elemente). Razred protuprovalnisti RC2. Koristiti sistemski okov u svemu u skladu sa preporukama sistema. Izrada, isporuka i ugradba punih ulaznih zaokretnih vrata iz PVC profila karakteristike i kvalitete sukladno uvijetima.Vrata s čeličnim pocinčanim ojačanjima, zurilom, kvakom, bravom, te obostranom oblogom od tvrde plastike s dijagonalnim pojačanjima izvedenih prema shemi stolarije u projektu (u projektu naveden i sav potreban okov). Ostakljenje IZO staklom - dva stakla niske emisije (dvije Low-E obloge) 4/16/4. Ulazna vrata su bijele boje. Prije izrade mjere uzeti na licu mjesta. Sve ostalo prema normama za izvedbu plastične stolarije.
Ugradnja prema RAL smjernicama, s parnim branama i vodonepropusnim spojnim elementima, bez toplinskih mostova.
| Vanjska vrata s nadsvjetlom, uk. dim. 105/199 + 40 cm | kom | 1 |  | 0
| Vanjska vrata s nadsvjetlom, uk. dim. 100/199 + 40 cm | kom | 1 |  | 0
5.0. | Bravarski radovi |  |  |  | 0

## 6.LIČIČAČKI RADOVI
broj stavke | opis stavke | jm | količina | jedinična cijena | iznos stavke
0
6.0. | LIČILAČKI RADOVI |  |  | 0
6.01. | BOJANJE ZIDOVA
| Nabavu i dopremu boje te bojanje zidova unutar objekta perivim mat bojama u tonu po izboru projektanta u 2 sloja. Stavkom su obuhvaćene slijedeće faze rada: - čišćenje površine od prašine, - temeljni premaz(impregnacija) - dvokratno bojanje perivim mat bojama, - izrada i skidanje potrebne skele, - čišćenje prostorije od ostataka boje. Jedinična cijena obuhvaća sav potreban rad, materijal, i radnu skelu do pune gotovosti. Obračun po m2 razvijene površine. | m2 | 110 |  | 0
6.02. | BOJANJE STROPOVA
Nabavu i dopremu boje te bojanje stropova unutar objekta poludisperzivnim bojama u bijeloj boji u 2 sloja. Stavkom su obuhvaćene slijedeće faze rada: - temeljni premaz(impregnacija) - dvokratno bojanje poludisperzivnim bojama, - izrada i skidanje potrebne skele, - čišćenje prostorije od ostataka boje. Jedinična cijena obuhvaća sav potreban rad, materijal, i radnu skelu do pune gotovosti. Obračun po m2 razvijene površine.
| stropovi na visini do 3,00 m | m2 | 85 |  | 0
6.03. | GLETANJE ZIDOVA
| Nabavu i dopremu materijala te gletanje žbukanih zidova unutar objekta. Stavkom su obuhvaćene slijedeće faze rada: - gletanje zidova masom za gletanje - izravnanje površina, brušenjem, - čišćenje prostorije od ostataka glet mase. Jedinična cijena obuhvaća sav potreban rad, materijal, i radnu skelu do pune gotovosti. Obračun po m2 razvijene površine. | m2 | 10 |  | 0
6.04. | GLETANJE STROPOVA
| Nabavu i dopremu materijala te gletanje žbukanih stropova unutar objekta. Stavkom su obuhvaćene slijedeće faze rada: - gletanje stropova masom za gletanje - izravnanje površina, brušenjem, - čišćenje prostorije od ostataka glet mase. Jedinična cijena obuhvaća sav potreban rad, materijal, i radnu skelu do pune gotovosti. Obračun po m2 razvijene površine. | m2 | 15 |  | 0
0
9.0. | Ličilački radovi |  |  | 0 | 0

## 7.FASADERSKI RADOVI
broj stavke | opis stavke | jm | količina | jedinična cijena | iznos stavke
0
7.0. | FASADERSKI RADOVI |  |  | 0
7.01. | IZRADA VANJSKE FASADE
Nabava i doprema materijala te izrada vanjske etics fasade od minerelne vune debljine 12 cm, koeficijenta toplinske provodljivosti λ=0,035 W/mK u svemu prema preporuci proizvođača sustava, zaljepljena ( na pripremljenu površinu - po pranju premaz emulzijom uključen u cijenu stavke) i mehanički pričvrščena pričvrsnicama sa širokom glavom. Zaštičena građevinskim ljepilom sa utisnutom alkalno postojanom staklenom mrežicom i završnom fasadnom dekorativnom silikatnom žbukom granulacije 1,0 mm. U stavku uključena skela, sav spojni i vezni materijal, kutni i nosivi elementi i profili. Završni sloj - emulzija i završna žbuka nanose se 10 do 15 dana po gletanju fasade (ovisno o vremenskim uvjetima - završni sloj izvoditi po suhom vremenu ). Završni sloj - Žbuka granulacije 1,0 mm, vodoodbojna, otporna na atmosferske utjecaje, elastična i otporna na mehaničke udare. Žbuka se izvodi na postavljene ploče mineralne vune obrađene temeljnom žbukom i ugrađenom staklenom tekstilnom mrežicom, te površinu impregniranu temeljnim premazom.
U cijenu za m2 izrade fasade ukalkulirati obradu špaleta tankom min. vunom 2cm debljine zaljepljeno građevisnkim ljepilom na zid, obrađeno sa utisnutom alkalno postojenom mrežicom, gletano u dva sloja, završno obrađeno tankoslojnom silikatnom žbukom granulacije 1,0 mm. Špalete u duljini 156,00 m', u širini prema detalju iz izvedbenog projekta.
Prilikom izvedbe žbuke površine potrebno zaštititi od sunca zastorima. Radove izvesti prema projektu, pravilim struke. Obračun po m2 kompletno izvedene fasade.
| MW d= 12 cm | m2 | 225 |  | 0
7.02. | IZRADA VANJSKE FASADE - SOKL
Izvedba fasadne izolacije (pročelja i podgledi) XPS - ETICS fasadnim sustavom, a u svemu prema uputama proizvođača i pravilima struke za fasaderske radove. Sustav se sastoji iz slijedećih slojeva:
polimerno cem. ljepilo u sloju debljine 0,5 cm
XPS debljine 10 cm
nanašanje ljepila sa utiskivanjem fasadne mrežice u sloju debljine 0,4 cm, mrežica izrađena od staklenih vlakanaca
mramorni granulat
Prije izrade fasadne izolacije podloga za izradu mora biti suha i čista sa maximalnim neravninama od ± 1 cm. Prije postavljanja ploča XPS - a treba armirano betonske dijelove pročelja predhodno premazati temeljnim premazom, dan prije ljepljenja ploča XPS - a. Ploče se na zidove lijepe polimer cementnim mortom sastavljen od punila, aditiva i pijeska granulacije do 2 mm. Prije ljepljenja ploča XPS - a, treba postaviti sokl profile i kutne profile na uglovima pročelja od pocinčanih ili aluminijskih profila. Ljepilo se nanosi na ploče po rubovima i točkasto u sredinu ploče. Drugi red ploča treba pomaknuti horizontalno za 25 cm. Sljubnice između ploča ne smiju biti zapunjene. Ploče imaju rubove izvedena na pero i utor pa se postavljaju jedna do druge. Nakon 12 sati ploče se dodatno pričvršćuju PVC pričvrsnicima sa širokom glavom 2-8 kom/m2.
| obloga XPS-om d=10 cm | m2 | 40 |  | 0
7.0. | Fasaderski radovi |  |  | 0 | 0

## 8.LIMARSKI RADOVI
broj stavke | opis stavke | jm | količina | jedinična cijena | iznos stavke
0
8.0. | LIMARSKI RADOVI |  |  | 0
0
8.01. | UGRADANJA VERTIKALNOG OLUKA
Nabava, doprema i postavljanje limene odvodne vertikale četvrtastog poprečnog presjeka. Lim je čelični, profiliran, pocinčan i plastificiran. Ugrađuje se na prethodno pripremljenu podkonstrukciju. Lim je obostrano toplo pocinčan s 275 gZn/m2, debljine 0,6 mm - prema statičkom proračunu proizvođača, s CE certifikatom prema EN 14782 ili jednakovrijedno, površinske zaštite na bazi poliestera sa oznakom PE i debljine 25mq sa min. 10 god estetskog i 30 god tehničkog jamstva u pismenom obliku (dostaviti na uvid nadzornom inženjeru prije ugradnje). Stavka obuhvaća sva potrebna koljena, prijelazne i spojne elemente te prolaze kroz zid. Spajanje pojedinih elemenata "dvostrukim preklopom" i lemljenjem, te spajanjem okomica s horizontalnim olukom. Stavka obuhvaća pričvršćivanje i montažu odvodnog oluka s bakrenim obujmicama, svu potrebnu skelu, ljestve te sav rad i materijal potreban za kompletno izvođenje stavke. Ugradnja prema uputama i detaljima proizvođača lima sa svim potrebnim nehrđajućim vijcima, brtvljenjima i dodacima. Radove izvršiti prema projektnoj dokumentaciji. Mjere uzimati na građevini po izvedenom stanju. Radovi moraju biti izvedeni po pravilima struke i GN. Obračun po m'.
U stavku ukalkulirati sav potreban rad spojni materijal (prolaze kroz zid, sabirne kotliće, lučna koljena, obujmice, kutnike, čela i dr.) do pune funkcionalnosti.
| vertikalni oluci 100 x 100 mm | m' | 15 |  | 0
8.02. | UGRADNJA HORIZONTALNIH ŽLJEBOVA
Nabava, doprema i ugradnja čeličnih limenih horizontalnih žljebova razvijene širine š = 900 mm. Žljebovi se ugrađuju na spojevima dva objekta - stari i novi objekt . Lim je čelični, profiliran, pocinčan i plastificiran. Ugrađuje se na prethodno pripremljenu podkonstrukciju. Lim je obostrano toplo pocinčan s 275 gZn/m2, debljine 0,6 mm - prema statičkom proračunu proizvođača, s CE certifikatom prema EN 14782 ili jednakovrijedno, površinske zaštite na bazi poliestera sa oznakom PE i debljine 25mq sa min. 10 god estetskog i 30 god tehničkog jamstva u pismenom obliku. U stavku uključena izrada svih spojeva i spoja sa vertikalom oborinske odvodnje, sva potrebna skela, ljestve te sav rad i materijal potreban za kompletno izvođenje stavke. Ugradnja prema uputama i detaljima proizvođača lima sa svim potrebnim nehrđajućim vijcima, brtvljenjima i dodacima. U žljebove se ugrađuju grijači 10-30W/230V(obračun količine po mjestu ugradnje kompletno sa spojnim, brtvenim i sitnim materijalom).
U stavku ukalkulirati sav potreban rad spojni materijal (prolaze kroz zid, sabirne kotliće, lučna koljena, obujmice, kutnike, čela i dr.) do pune funkcionalnosti.
| Sve radove izvesti prema projektnoj dokumentaciji. Mjere uzimati na građevini po izvedenom stanju. Radovi moraju biti izvedeni po pravilima struke i GN. Obračun po m'. | m' | 40 |  | 0
8.0. | Limarski radovi |  |  | 0 | 0

## 9.KERAMIČARSKI RADOVI
broj stavke | opis stavke | jm | količina | jedinična cijena | iznos stavke
0
9.0. | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  | 0
9.01. | UGRADNJA PODNIH KERAMIČKIH PLOČICA
Nabava, doprema, transport na gradilištu i ugradnja podnih protukliznih keramičkih pločica. Uskladiti vrstu i boju pločica, kao i način polaganja, ortogonalno ili dijagonalno; sve isključivo prema odobrenju projektanta. Pločice sa kantiranim rubom se polažu u fleksibilnom ljepilu (fuga na fugu) sa završnom obradom spojnica gotovom masom za fugiranje-vodoodbojna u boji po izboru projektanta. U Brtvljenje spojeva zid/pod i dilataciju izvesti sa čistom silikonskom masom otpornom na gljivice. Dozvoljava se rezanje pločice po visini po odobrenju projektanta i nadzornog inženjera u slučaju kada nije moguće nabaviti prilagodne pločice manje visine. Svi vanjski spojevi izvedeni sa lajsnom, a svi unutarnji moraju biti silikonirani što ulazi u cijenu stavke. U stavku je također uključeno nanašanje vodonepropusne hidroizolacijske mase po na svim površinama zidova gdje se ugrađuju sanitarni elementi poput tuš kabina, kada i dr. te ugradnja hidroizolacione trake na spoju zida sa podnom pločom.
| U jediničnoj cijeni sadržan je sav rad, materijal s rezanjem, fazonske pločice, pribor, zaštita, čišćenje nakon završenih radova, te sve potrebno za potpuno dovršenje rada. Obračun po m2 ugrađenih pločica. | m2 | 85 |  | 0
9.02. | UGRADNJA ZIDNIH KERAMIČKIH PLOČICA
| Nabava i postava unutarnjeg zidnog opločenja od keramičkih pločica I. klase, dimenzija 30x60cm. U cijenu uključiti i sve potrebne pvc kutne lajsne u boji mase za fugiranje, a na uglovima gdje ne dolaze lajsne obavezno fugirati i kitati trajnoelastičnim kitom u boji mase za fugiranje, te sve potrebno ljepilo. Pločice se u sanitarnim prostorima u prizemlju ugrađuju u punoj visini prostorije. Boja pločica prema dogovoru sa investitorom. Fugiranje - minimalna fuga, način polaganja, duža strana pločice horizontalna fuga na fugu. Fugiranje izvesti vodoodbojnom fug u boji po izboru projektanta. Brtvljenje spojeva zid/pod i dilataciju izvesti sa čistom silikonskom masom otpornom na gljivice. U stavku uključiti čišćenja prostora od prašine i sitnog otpadnog materijala, kao i sve potrebne predradnje, rezanja, troškove materijala, korištenja alata i rada, sav potreban vezni i pomoćni materijal uključivo adekvatno ljepilo i materijal za fugiranje. Svi vanjski spojevi izvedeni sa lajsnom, a svi unutarnji moraju biti silikonirani što ulazi u cijenu stavke. Obračun po m2 opločenih zidova. | m2 | 40 |  | 0
9.0. | Keramičarski radovi |  |  |  | 0

## 10.GIPSKARTONSKI RADOVI
broj stavke | opis stavke | jm | količina | jedinična cijena | iznos stavke
0
10.0. | GIPSKARTONSKI RADOVI |  |  | 0
10.01. | IZRADA VISEĆEG STROPA
Nabava materijala i izrada visećeg stropa od gips kartonskih ploča na čeličnoj podkonstrukciji, obloga jednostruko (1 X 1,25cm) od gipskartonskih ploča. Stropovi su na visini od 2,80 m od gotovog poda. Učvršćuje se u stropnu konstrukciju. Sastoji se od: kostur od limenog profila (unakrsno). Kompletna izvedba sa svim elementima stropa, izrezivanjem za ugradbene lampe, ljepilima i masama za izravnavanje prema uputstvu proizvođača spuštenog stropa. U cijenu uključit sav potreban rad, alat, transport i materijal te svu potrebnu skelu za izvođenje radova na siguran način. Obračun po m2 pripremljene obloge za bojanje.
Radove treba uskladiti sa uvođenjem potrebnih instalacija (struja, voda, odvodnja, grijanje, razne revizije i sl.)
| gipskartonske ploče | m2 | 75 |  | 0
| vlagootporne gipskartonske ploče | m2 | 15 |  | 0
10.02. | IZRADA JEDNOSTURKE OBLOGE UNUTARNJEG ZIDA
| Nabava materijala i izrada jednostrane jednostruke obloge unutarnjih zidova gipskrtonskim pločama na čeličnoj podkonstrukciji - profili h=50 mm. Ukupna debljina zida 1,25+5 cm. Svi kutevi (npr. uz otvor vrata i sl,) ojačavaju se kutnim profilom na pvc mrežici. Svi spojevi gips ploče zapunjavaju se masom za popunjavanje i izravnavanje spojeva ploča i armirati sa bandažnom trakom u svemu prema uputi proizvođaća materijala i podacima iz projektne dokumentacije. U cijenu uključiti i sve potrebne skele za izvođenje stavke na siguran način. Obračun po m2 pripremljene obloge za bojanje. | m2 | 110 |  | 0
10.0. | Gips kartonski radovi ukupno : |  |  | 0 | 0

## 11.UNUTARNJI VODOVOD
broj stavke | opis stavke | jm | količina | jedinična cijena | iznos stavke
0
11.0. | UNUTARNJI VODOVOD
11.01. | UGRADNJA PEHD CIJEVI
Nabava, doprema i ugradnja PEHD vodovodnih cijevi PE100, SDR 11, za radni tlak do 16 bara. Cijevi trebaju biti sukladne prema svim zahtjevima s normom HRN EN 12201-1:2011 ili jednakovrijedno, HRN EN 12201-2:2011 ili jednakovrijedno. Kao dokaz kvalitete ponuđenih cijevi potrebno je priložiti certifikat o stalnosti svojstava za navedenu normu izdanu od ovlaštenog potvrdbenog tijela u Republici Hrvatskoj te dokaz zdravstvene ispravnosti sukladno Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN125/2009) kao i zahtjevima Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/2013). Doprema u kolutovima duljine 100 m (DN<=110) ili palicama minimalne duljine 12 m (DN>=63). Predviđeno je spajanje elektrofuzijskim spojnicama.
Stavka sadrži kombinirani iskop (strojni i ručni) mješovitog materijala unutar temelja širina rova 60cm, planiranje dna rova, izrada pješčane posteljice d=10cm i nadsloja d=30 cm granulacije 0-4mm cijelom širinom rova, ugradnja trake upozorenja, montaža zaštitne kolone cjevovoda PEHD DN75 i DN110 mm sa svim brtvenim materijalom, zatrpavanjem rova materijalom iz iskopa u slojevima d=30 cm, dovođenje terena u prvobitno stanje te odvoz preostalog materijala na deponiju L= 15 km. Obračun po komplet izvedenom priključku u funkcionalnom stanju zajedno sa svim potrebnim spojnim i brtvenim materijalom i radom.
Zasipavanje iskopa kamenim materijalom u cestovnom pojasu, te nabijanje zasipa treba obaviti u skladu s napucima proizvođača u ovisnosti o karakteristikama tla te prisutnosti podzemne vode. Cijevi koristiti za vanjske vodove sanitarne vode i protupožarne vode.
Sve fitinge, fazonske komade, razna ovješenja i obujmice pri ugradnji ispod stropnih ab. ploča, oblogu cijevi filcom ili pjenastom oblogom i sve ostale materijale potrebne za kvalitetnu ugradnju cijevi izvoditelj će ubrojiti u cijenu cijevi. Prilikom ugradnje pridržavati se svih uputa proizvođača.
Obračun po m’ dužnom ugrađene cijevi sa svim potrebnim spojnim, pričvrsnim i brtvećim materijalom i radom u funkcionalnom stanju. U jediničnu cijenu uključiti i pripomoć kod ugradnje vodovodnih cijevi uključujući sva potrebna štemanja šliceva i prodora.
Vrsta cijevi PE100; SDR11; PN 16 i nazivne veličine:
| cijev d 63x5,8 mm | m | 10 |  | 0
| cijev d 40x3,7 mm | m | 10 |  | 0
11.02. | UGRADNJA PPR CIJEVI
Dobava i ugradnja razvodnih vodovodnih polipropilenskih PP-R cijevi za sanitarnu, hladnu i toplu vodu. Cijevi se ugrađuju u zidove od armiranog betona, opeke i gipskartona, te se omataju filcom debljine 5 mm ili pjenastom oblogom. U stavci je uključeno bušenje i štemanje zidova te postava cijevi. Obračun po m' dužnom ugrađene cijevi sa svim potrebnim spojnim, pričvrsnim i brtvenim materijalom, i potrebnim građevinskim radom u funkcionalnom stanju.
U stavku uključiti svu pripomoć, štemanje zidova od blok opeke i armiranog betona za postavu vodovodnih cijevi te zapunjavanje šliceva cementnim mortom sa ugradnjom pvc mrežica nakon ugradnje cijevi. Također stavka sadrži i izvedbu priključka na električne bojlere, te ugradnju glavnih i zapornih ventila.
Kod ugradnje u gipskartonske zidove, cijevi se ugrađuju prije zatvaranja zida, izvođač mora biti u koordinaciji sa izvođačem gipskartonskih radova, naknadne troškove demontaže, rezanja, krpanja neće se priznati kod obračuna.
Vrsta cijevi S-3,2; SDR7,4; PN 16 i nazivne veličine:
| cijev d 40x5,50 mm | m' | 10 |  | 0
| cijev d 32x4,40 mm | m' | 10 |  | 0
| cijev d 25x2,50 mm | m' | 10 |  | 0
| cijev d 20x2,80 mm | m' | 10 |  | 0
11.03. | UGRADNJA PVC OKNA
| Dobava i ugradnja PVC revizijskog okna vel. 30*30 cm, na mjestima glavnih i zapornih ventila u zidu. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal za kvalitetnu ugradnju revizijskog okna. | kom | 2 |  | 0
11.04. | UGRADNJA ZAŠTITNIH CIJEVI
Ugradnja zaštitnih PVC cijevi kroz temelje objekta. Cijevi se ugrađuju prilikom izvedbe temelja objekta i služe za prolaz vodovodnih i sanitarnih instalacija.
| pvc DN 110, SN4 | m | 2 |  | 0
11.05. | UGRADNJA KUTNIH VENTILA
Dobava, donos i montiranje kutnih ventila, na navoj kvalitete (ISO 9001:2000 ili jednakovrijedno). U stavku ulazi dobava, donos i montiranje kutnog ventila, sav potrebni spojni, pričvrsni i brtveni materijal i rad. Obračun po komplet ugrađenom kutnom ventilu sa svim potrebnim spojnim i brtvenim materijalom i radom i potrebnim građevinskim radom (uštemavanje zida i zatvaranje preostalih oštećenja ako je potrebno) u funkcionalnom stanju.
| DN 15 mm | kom | 2 |  | 0
| DN 20 mm | kom | 1 |  | 0
11.06. | DOBAVA I UGRADNJA VENTILA - SANITARNI ČVOR
Dobava i ugradnja ventila za zatvaranje vode u sanitarnom čvoru. Nabava i postava ventila za hladnu i toplu vodu, materijal mesing. Ventile ugraditi na pozicijama prema projektnoj dokumentaciji. U stavku uključen sav spojeni, brtveni i sitni materijal i rad. Obračun po komadu ugrađenog ventila do pune funkcionalnosti.
| DN 15 | kom | 7 |  | 0
| DN 20 | kom | 1 |  | 0
11.07. | DOBAVA I UGRADNJA GLAVNIH ZAPORNIH VENTILA
Dobava i ugradnja glavnih zapornih ventila sa ispustom za zatvaranje/otvaranje vode na ulazu u građevinu, a ugrađuju se u podžbuknu kutiju. Nabava i postava glavnih zapornih ventila za vodu, materijal mesing. Ventile ugraditi na pozicijama prema projektnoj dokumentaciji. U stavku uključen sav spojeni , brtveni i sitni materijal i rad. Obračun po komadu ugrađenog ventila do pune funkcionalnosti.
| DN 32 | kom | 1 |  | 0
SANITARNA OPREMA
Napomena: Svi instalirani uređaji za vodu (tuševi s miješalicom, slavine, WC školjke i vodokotlići i slično) moraju biti svrstani u prva 2 razreda potrošnje vode EU vodne oznake EU Water Label (http://www.europeanwaterlabel.eu/) ili jednakovrijedno, čime je osigurano ostvarenje minimalnog uvjeta zaštite voda i mora.
11.08. | ZIDNO OGLEDALO
Dobava i ugradnja ogledala na pozicije prema nacrtima, uključivo sva spojna sredstva i sav potrošni materijal montirano. Visina ogledala od gornjeg ruba umivaoničkog pulta do visine 205 cm od gotovog poda. Dimenzije ogledala prema nacrtima. Ogledala postavljati direktno na završnu oblogu zida. Izmjere na licu mjesta. Obračun po komadu ugrađenih ogledala.
| ogledalo dužine 43 cm | kom | 2 |  | 0
11.09. | Dobava i ugradnja visećeg umivaonika od sanitarnog porculana, komplet funkcionalne izvedbe sadrži:
Umivaonik, jednoručnu stojeću mješalicu za toplu i hladnu vodu sa perlatorom, fleksibilnim priključcima, kutnim ventilima (1/2''), sifonom, rozetom i priključkom za gumeno crijevo. Slavina mora imati zadovoljen Eco Smart ili jednakovrijedan sistem za uštedu vode i električne energije i zaštite okoliša, potrošnja vode 5 litara/min. Prije dobave i ugradnje dostaviti certifikate i atestnu dokumentaciju - kojom se potvrđuju navedeni kriteriji- na uvid investitoru i nadzornom inženjeru, nakon čega se odobrava ugradnja.
- komplet ovjesnog pribora za montažu umivaonika na zid (nosač za umivaonik s priborom za stojeću/zidnu bateriju i pločicama za kutne ventile.
| umivaonik okvirnih dimenzija d x š = 42 x 30 cm | kompl | 1 |  | 0
| umivaonik okvirnih dimenzija d x š = 60 x 40 cm | kompl | 1 |  | 0
11.10. | DOBAVA I UGRADNJA VODOKOTLIĆA
Nabava, postava i spajanje vodokotlića komplet za wc školjke, komplet sa spajanjem na vodovodnu instalaciju i kanalizaciju svim priključnim i spojnim materijalom i ventilima. U cijenu uključiti sav rad, spojni, brtveni i sitni materijal sve do pune funcionalnosti.
| za visinu wc školjke 40-42 cm | kom | 2 |  | 0
11.11. | DOBAVA I UGRADNJA WC ŠKOLJKE
Nabava i postava WC školjke komplet sa wc daskom i svim priključnim, spojnim i brtvenim materijalom i ventilima.
| visina wc školjke 40-42 cm | kom | 2 |  | 0
11.12. | DOBAVA I UGRADNJA DRŽAČA TEKUĆEG SAPUNA
| Nabava i postava držača tekućeg sapuna od nehrđajučeg čelika. Visinu ugradnje prilagoditi prema mjestu korištenja. U stavku ukalkulirati sav rad i materijal do pune funkcionalnosti. Obračun po komadu. | kom | 2 |  | 0
11.13. | DOBAVA I UGRADNJA DRŽAČA TOALETNOG PAPIRA.
| Dobava i postava zidnog držača toaletnog papira s poklopcem. Visinu ugradnje prilagoditi prema mjestu korištenja. U stavku ukalkulirati sav rad i materijal do pune funkcionalnosti. Obračun po komadu. | kom | 2 |  | 0
11.14. | DOBAVA I UGRADNJA PISOARA
Dobava i ugradnja pisoara od sanitarnog porculana , ovalnog oblika za ugradnju na zid. Komplet funkcionalne izvedbe sadrži:
- sistem za maksimalnu uštedu vode
- pisoar sa skrivenim sifonom i prednjim ispiranjem
pisoarnim rohbau (ugradbeni set) setom za ispiranje, sa zaštitom od buke, priključkom armatura 1/2 UN, odvodnim koljenom DN50, s cijevi za ispiranje i dovodnom garniturom, samoljepljivom flanđom za brtvljenje, pričvrsnim materijalom za element (pričvršćenje na pod i urinal, samovrtnim vijcima za pričvršćenje na montažni zid, bez potisne ili pokrovne ploče, otvori ø11 mm za učvršćivanje u drvenu stijenku,
Gotov montažni set, od plemenitog čelika, za pisoarni rohbau set (ugradbeni set) za ispiranje, izvedba s osiguranjem od vandalizma iz nehrđajućeg čelika, sa: pričvrsnim okvirom i pričvrsnim materijalom.
kutni ventil s filtrom
spojna crijeva
vijci za ugradnju – 2 kom.
Sito od nehrđajućeg čelika
Komplet ovjesnog pribora za montažu pisoara na zid.
komplet nosaća za urinal u zid
keramička pregrada komplet
| Obračun po kompletu. | kompl | 1 |  | 0
11.0. | Unutarnji vodovod - ukupno |  |  | 0 | 0

## 12.UNUTARNJA ODVODNJA
broj stavke | opis stavke | jm | količina | jedinična cijena | iznos stavke
0
12.01. | UNUTARNJA ODVODNJA |  |  | 0
12.02. | UGRADNJA PVC CIJEVI
Dobava, donos i montaža PVC kanalizacijskih cijevi i fazonskih komada klase SN 8, za horizontalne odvode unutarnje fekalne kanalizacije. Cijevi se u temeljnom razvodu polažu na pješčanu posteljicu sukladno Europskoj normi 1401-3 ili jednakovrijedno te naputcima proizvođača, te se spajaju uz pomoć integriranih spojnih elemenata. Ugradnju cijevi kroz temelje objekta izvesti prije ugradnje betona. Cijev mora ležati na posteljici jednoliko cijelom dužinom. PVC kanalizacijske cijevi moraju udovoljiti Europskim normama EN 1401-1 ili jednakovrijedno, EN 13476 ili jednakovrijedno, EN 476 ili jednakovrijedno, EN ISO 9967 ili jednakovrijedno i EN 9969 ili jednakovrijedno. Svi brtveni elementi moraju biti izrađeni u skladu s EN 681-1 ili jednakovrijedno. Zasipavanje iskopa te nabijanje zasipa treba obaviti u skladu s napucima proizvođača u ovisnosti o karakteristikama tla te prisutnosti podzemne vode. Fazonski komadi se ne obračunavaju posebno nego se uključuju u metražu instalacije.
U stavku ulazi kombinirani iskop i zatrpavanje (strojni i ručni), dobava, donos i spuštanje PVC-U kanalizacijskih cijevi u rov, polaganje po niveleti, te spajanje na naglavak preko gumenih prstena (uključivo nabava gumenih prstena), raznošenje PVC cijevi do mjesta ugradnje. Obračun se vrši po m' kompletno montirane cijevi zajedno sa svim potrebnim spojnim i brtvenim materijalom i radom u funkcionalnom stanju.
Za cijevi(vertikalno i horizontalno polaganje) koje se ugrađuju u/na zidove ili stropove u stavku uključiti svu pripomoć, štemanje zidova od blok opeke i armiranog betona za postavu cijevi te zapunjavanje šliceva cementnim mortom sa ugradnjom pvc mrežica nakon ugradnje cijevi, sva potrebna ovješenja i obujmice, zaštitne obloge od filca ili pjenaste obloge, zaštitne kolone sve prema uputama proizvođača.
| DN 110 mm | m' | 3 |  | 0
| DN 75 mm | m' | 3 |  | 0
| DN 50 mm | m' | 3 |  | 0
12.03. | UGRADNJA PODNOG SIFONA
Dobava, donos i ugradnja plastičnog podnog sifona, suhe izvedbe s rešetkom od nehrđajućeg čelika, s odvodnim priključkom DN 50 mm za ugradnju u sanitarnim čvorovima. Sifoni se ugrađuju u svim WC -ima, kupaonama i kuhinjskim prostorijama. U stavku ulazi: dobava, donos i ugradnja plastičnih podnih sifona, cijevi za izvedbu priključka na dovodnu i odvodnu cijev, sav potreban spojni materijal (spojnice, koljena, račve), izrada spoja hidroizolacije, materijal za zapunjavanje i popravak nastalih otvora i po potrebi sitni građevinski radovi (uštemavanje otvora za sifon, krpanje). Obračun po komplet ugrađenom podnom sifonu u funkcionalnom stanju sa svim potrebnim spojnim i izolacijskim i brtvenim materijalom i radom.
| podni sifon i rešetka od nehrđajućeg čelika 121x121 mm | kom | 2 |  | 0
0
12.0. | Unutarnja odvodnja |  |  | 0 | 0

## 13. OPREMA
OPĆI UVJETI NAPOMENE:
Cijenom izvedbe radova treba obvezno uključiti sve materijale koji se ugrađuju i koriste (osnovne i pomoćne materijale); sav potrebna rad (osnovni i pomoćni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti istih; sve transporte i prijenose do i na gradilištu sve do mjesta ugradbe; sva potrebna uskladištenja i zaštite; sva osiguranja radova i materijala; sva eventualna otežanja rada, kao i sve ostalo posebno specificirano u opisu stavke troškovnika; sve potrebne zaštitne konstrukcije, kao i sve drugo predviđeno mjerama zaštite na radu i pravilima struke.
Sav tapicirani namještaj i sjedišta moraju biti u skladu sa zahtjevima standarda HRN EN 1021-1 (Procjena zapaljivosti ojastučenog namještaja - 1.dio: Izvor zapaljenja tinjajuća cigareta) ili jednakovrijednim i HRN EN 1021-2 (Procjena zapaljivosti ojastućenog namještaja - 2.dio : Izvor zapaljenja jednakovrijedan plamenu šibice) ili jednakovrijednim.
NAPOMENA:
Prije izrade elemenata stavke treba kontrolirati točnost mjera na mjestu ugradnje.
Sve specifikacije dimenzija mjera su okvirne i dozvoljeno je odstupanje od svih mjera +/-5%, osim onih s napomenom po mjeri.
broj stavke | opis stavke | jm | količina | jedinična cijena | iznos stavke
13.0. | OPREMA
13.01. | Dobava i montaža stola od lameliranog iverala. Veličine 200 x 65 cm. Dobava i montaža stola pravokutnog oblika, dimenzije ploče 200 x 65 cm; Stol je napravljen od laminirana iverala debljine 18 mm,u boji po izboru projektanta sa zaobljenim rubovima i rubnom trakom od PVC-a debljine 2mm u jednakoj boji kao stol. | kom | 4 |  | 0
13.02. | Dobava i montaža stola od lameliranog iverala. Veličine 150 x 65 cm. Dobava i montaža stola pravokutnog oblika, dimenzije ploče 150 x 65 cm; Stol je napravljen od laminirana iverala debljine 18 mm, u boji po izboru projektanta sa zaobljenim rubovima i rubnom trakom od PVC-a debljine 2mm u jednakoj boji kao stol. | kom | 3 |  | 0
13.03. | Dobava i montaža klupa za sjedenje.
| Drvena klupa s naslonom i dva uzdužna sjedišta, visine 45 cm ( ukupna visina s naslonom 80cm ) te širine jednog sjedišta 50-55 cm, dužine 200 cm. Klupe se izvode od punog drveta. Površina za sjedenje je tapicirana sa ispunom od mekog materijala. | kom | 3 |  | 0
13.04. | Dobava i montaža klupa za sjedenje.
| Drvena klupa s naslonom i jednim uzdužnim sjedištem, visine 45 cm ( ukupna visina s naslonom 80cm ) te širine jednog sjedišta 50-55 cm, dužine 200 cm. Klupe se izvode od punog drveta. Površina za sjedenje je tapicirana sa ispunom od mekog materijala. | kom | 2 |  | 0
13.05. | Dobava i montaža klupa za sjedenje.
| Drvena klupa s naslonom i dva uzdužna sjedišta, visine 45 cm ( ukupna visina s naslonom 80cm ) te širine jednog sjedišta 50-55 cm, dužine 150 cm. Klupe se izvode od punog drveta. Površina za sjedenje je tapicirana sa ispunom od mekog materijala. | kom | 2 |  | 0
13.06. | Dobava i montaža klupa za sjedenje.
| Drvena klupa s naslonom i jednim uzdužnim sjedištem, visine 45 cm ( ukupna visina s naslonom 80cm ) te širine jednog sjedišta 50-55 cm, dužine 150 cm. Klupe se izvode od punog drveta. Površina za sjedenje je tapicirana sa ispunom od mekog materijala. | kom | 2 |  | 0
13.07. | Dobava i ugradnja zidne police. Materijal izrade nehrđajući čelik. Dim. 140x30x60 cm. | kom | 4 |  | 0
13.08. | Dobava i ugradnja radnog stola. Materijal izrade nehrđajući čelik. Dim. 160x60x85 cm. | kom | 1 |  | 0
13.09. | Dobava i ugradnja: Sudoper, kompletno naĉinjeno od nehrđajućeg čelika, korito 40x50 cm + ocjedni dio. Zaštita zida 100 mm. | kom | 1 |  | 0
13.0. | Oprema ukupno: |  |  |  | 0

## ELEKTRO INSTALACIJE
broj stavke | opis stavke | jm | količina | jedinična cijena | iznos stavke
14.0. | ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE
14.01. | Dobava i montaža nadgradne linijske LED svjetiljke sa simetričnom distribucijom svjetlosti. Kućište izrađeno od polikarbonata završne obrade bijele boje. Ukupna snaga svjetiljke maksimalno 43,0 W. Izlaznog svjetlosnog toka svjetiljke minimalno 5500 lm. Efikasnost svjetiljke minimalno 127,9 lm/W. Temperatura boje svjetlosti maksimalno 3000 K. Faktor uzvrata boje minimlno CRI ≥ 80. Stupanj zaštite minimalno IP65. Otpornost na mehaničke udarce minimalno IK08. Klasa I električne zaštite. Životni vijek izvora svjetlosti minimalno 100.000 h pri L70. Dimenzije svjetiljke: 1515 x 80 x 76 mm (±5%). | kom. | 4 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0

## A.REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
1.0. | Pripremni radovi | 0
2.0. | Izolaterski radovi | 0
3.0. | Zidarski radovi | 0
4.0. | Stolarski radovi | 0
5.0. | Bravarski radovi | 0
6.0. | Ličilački radovi | 0
7.0. | Fasaderski radovi | 0
8.0. | Limarski radovi | 0
9.0. | Keramičarski radovi | 0
10.0. | Gipskartonski radovi | 0
11.0. | Unutarnji vodovod | 0
12.0. | Unutarnja odvodnja | 0
13.0. | Oprema | 0
14.0. | Elektroinstalacije | 0
| UKUPNO: | 0
| PDV: | 0
| UKUPNO S PDV-OM: | 0
Izradio:
Vedran Petrović, dipl.ing.građ.